## 0. NASLOVNICA_REKAPIT
Dražen Boić
Zabok (49210), Naselje Borovčaki 29
drazen.boic@arhinatura.hr
Fellerova ljekarna
T R O Š K O V N I K UREĐENJA UREDA KAJKAVIANA
(ZOP)
REKONSTRUKCIJA GRAĐEVINE JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE - PRIVOĐENJE NAMJENI ZGRADE FELLEROVE LJEKARNE - uređenje prostora ureda Kajkaviana
Donja Stubica
Trg Matije Gupca 27
k.č.br. 4182 k.o. Donja Stubica
| Investitor: | Kajkaviana: društvo za prikupljanje, čuvanje i promicanje hrvatske kajkavske baštine
Donja Stubica, Golubovečka cesta 42
| Projektant: | Dražen Boić, d.i.a.
Studeni, 2020.
REKAPITULACIJA RADOVA:
| A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | 0
| B. OBRTNIČKI RADOVI |  |  | 0
| C. ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  | 0
| D. SANITARNI PREDMETI |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
|  |  | pdv 25% | 0
| SVEUKUPNO: |  |  | 0

## OU radova
OPĆI UVJETI TROŠKOVNIKA
GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
SADRŽAJ
PRIJENOSI I TRANSPORTI
PRIPREMNI RADOVI
ZIDARSKI RADOVI
STOLARSKI RADOVI
PODOPOLAGAČKI RADOVI
GIPSARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom izvođenja radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi a posebice:
| ● | Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN RH 48/2018)
| ● | Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, NN 118/14 i NN 94/18)
PRIJENOSI I TRANSPORTI
Opći uvjeti:
Prijenos građevinskog materijala obuhvaća ručni prijenos, prijenos kolicima, transporterom, dizalicom, kranom i sl.
Prijenos materijala vrši se horizontalno, po kosini (do 30%) i vertikalno. Za svaki radni proces treba unaprijed odrediti
vrstu horizontalnog i vertikalnog transporta. Uz vrstu transporta treba definirati i vrstu utovara / istovara.
Prijenosi i transporti mogu biti iskazani kao zasebni rad (stavka) ili prijenos i transport mogu biti uključeni u
obračunati rad.
Izbor transportnih sredstava i način transporta ovisi o vrsti i količini materijala, način utovara i istovara, duljine
prijevoza i mjesnih terenskih prilika.
PRIPREMNI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom uređenja terena izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u projektnoj dokumentaciji kao i
važećih propisa i normi.
Gradiva (materijali):
Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za građevinsku djelatnost, a odnose se na rezanje
stabala, grana, čišćenje i sječenje šiblja, otkopavanje i vađenje panjeva i skidanje travnatih busena (humusni sloj) i
čišćenje gradilišta od svih nečistoća.
Na gradilištu se moraju, kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne ošteti
prirodna slika okoline, da se ne oštete razni uređaji ili komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, elektrorazvod i sl.).
Čišćenje terena sastoji se u vađenju šiblja, rušenju ograda, postojećih građevina i svih postrojenja koja bi ometala
izvršenje radova i građenje. Čišćenje obuhvaća i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.
Obaranje drveća vrši se sječenjem drveća i vađenjem korijenja i panjeva. Poslije krčenja sve rupe treba ispuniti
zemljom. Izvođač mora rušiti stabla uz punu primjenu higijensko - tehničkih zaštitnih mjera i bez nanošenja štete susjednim
objektima i imovini uopće. Rušenjem stabala ne smiju se oštetiti stabla koja nisu predviđena za rušenje.
Obračun rada:
Uklanjanje grmlja i šiblja (do ø10 cm) obračunava se po četvornom metru očišćene zarasle površine.
Uklanjanje drveća i panjeva obračunava se po komadu, uzimajući u obzir debljinu (profil) stabla - mjereno na visini
jedan metar od zemlje i to: profili ø10 - 30 cm i profil veći od ø30 cm.
ZIDARSKI RADOVI
ZIDANJE
Opći uvjeti:
Pri izvedbi zidarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa
i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)
Izvedba i proračun zidanih konstrukcija mora u svemu biti u skladu sa:
EUROCODE 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for buildings - Rule for reinforced and
unreinforced masonry ili jednakovrijednoj normi.
EUROCODE 8 - Design provisions for earthquake resistance of structures - Part 1-1: General rules - Seismic
actions and general requirements for structures ili jednakovrijednoj normi.
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim ili jednakovrijednim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvode se od probrane pune jednolike i neoštećene dobro pečene fasadne opeke
koja izgledom i kvalitetom odgovara željenom izgledu zida.
Sve reške moraju biti potpuno vodoravne, odnosno okomite, jednakih debljina i uvučene za oko 10 mm od lica zida.
U slučaju da na zidu nastane izlučivanje soli ili karbonata, izvođač je dužan te zidove očistiti i spriječiti daljnje
izlučivanje o svom trošku.
Obračun rada:
Zidanje zidova do debljine 12 cm uključujući i zid debljine 12 cm obračunava se po metru kvadratnom.
Zidanje zidova debljine veće od 12 cm obračunava se po metru kubnom.
UGRADNJE
Smjernice za ugradnju:
Stolariju ugraditi prema sljedećim smjernicama:
● | građevinski otvor mora biti veći za 1,5-2 cm od veličine prozora po širini i po visini,
● | postava prozora u predviđeni otvor,
● | horizontalno i vertikalno namještanje prozora,
● | učvršćivanje prozora vijcima i limovima za ugradnju,
● | ispunjavanje zračnih razmaka ekspandirajućom brtvom
● | spriječiti ulazak vode s vanjske strane na unutra (silikonskim kitanjem ili brtvenim letvicama),
● | osigurati izlazak vodene pare iz prostora na van (vodonepropusnom paropropusnom folijom)
Veličina zidarskog otvora nestandardne stolarije i bravarije određuje se u shemama dotičnih radova, gdje se određuje
dali se element ugrađuje sa/bez 'slijepog' dovratnika, te broj sidara po elementu, ovisno o dizajnu elementa.
Za ugradnju vrata (suha montaža) ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom zidanja. Valja točno
paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje. Umjesto 'slijepog' dovratnika u zidarski otvor mogu se namjestiti i zidni
ulošci. uz svaku vertikalnu stranu dovratnika moraju se postaviti barem (minimalno) po tri drvena uloška, koji se sidre u
zid posebnim sidrima od plosnog željeza ili sidrenim vijcima (npr.: Fischer vijci)
Ugradnju vanjske PVC stolarije izvesti sa sekundarnom hidroizolacijom. Otvor mora biti unutar zadane tolerancije kako bi se postigao optimalan stupanj brtvljenja. Brtvljenje stolarije raditi sa gornje i obiju bočnih strana multifunkcionalnim trakama a s donje strane brtvenima trakama. Brtvljenje mora omogućiti da s vanjske strane trakama bude osigurana vodonepropusnost a iz unutarnje strane zrakonepropusnost. Za učvršćenje prozora koristiti plastična sidra za okvire. Na ovaj način omogućiti će se najbolja mehanička otpornost stolarije na vanjske utjecaje (vjetar i slično). Isto se može izvesti klasičnim "turbo" vijcima za ugradnju stolarije. Završna obrada špalete prema odabiru projektanta. S unutarnje strane obrada gips pločama. S vanjske strane toplinska izolacija mora prekriti brtveni spoj i dio prozorskog profila. Prostor između profila i špalete popunjava se brtvenom pjenom (PUR). Trake se za špalate lijepe posebnim ljepilima punoplošno i kontinuriano duž špalete. Karakteristike multifunkcionialnih traka: -širinu trake prilagoditi debljini zida u koji se ugrađuje, toplinska provodljivost λ = 0,048 W/m · K ili povojnije prema normi EN 12667 ili jednakovrijednoj, U - vrijednost maksimalno 0,7 W/(m2 · K), vrijednost otpora difuzije vodene pare μ < 100 ili povoljnije prema normi EN ISO 12 572 ili jednakovrijednoj, koeficijent zrakopropusnosti a < 0,1 m3 / h2 · m · (daPa)n ili povoljnije prema normi EN 12114 ili jednakovrijednoj. Karakteristike vanjskih brtvenih traka: -temperaturna otpornost min./max. -30 do 75 °C , reakcija na požar maksimalno B2 prema normi HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijednoj, UV otporna, otpornost na difuznost na vodenu paru µ max. 5882. Karakteristike unutarnjih brtvenih traka: -temperaturna otpornost min./max. -40 do 100 °C , reakcija na požar maksimalno B2 prema normi HRN EN 13501-1:2019 ili jednakovrijednoj, UV otporna, otpornost na difuznost na vodenu paru µ max. 800000, -otpornost na starenje ili povolnije.
PRIPOMOĆI I ČIŠĆENJE
Obračun rada:
Obračun pripomoći građevinskih radnika kod izvedbe raznih obrtničkih i instalaterskih radova vrši se prema utrošku
sati na pojedinim radovima, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjeravaju od strane nadzornog inženjera.
Čišćenje koje se obavlja tijekom građenja, te završna čišćenja obračunavaju se po metru kvadratnom bruto površine.
STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi stolarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Prozori i vrata:
Prozori i vrata moraju ispunjavati tehnička svojstva, specificiranje, potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti
označavanje i ispitivanje prozora/vrata. Svi kontrolni postupci moraju biti u skladu s Tehničkim propisom za prozore i
vrata i njegovim prilozima.
Prozori i vrata moraju sljedeće uvjete propisane TP:
| - | otpornost na opterećenje vjetrom,
| - | vodonepropusnost,
| - | propusnost zraka (za prostorije koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka),
| - | prolazak topline,
| - | zvučnu izolaciju
| - | otpornost na požar i propuštanje dima i vatre
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Obračun rada:
Obračun stolarskih radova vrši se po metru kvadratnom, po metru dužnom izvedenog rada ili po komadu, a sve
ovisno o vrsti rada koji se obračunava.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi podopolagačkih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih
propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje ili jednakovrijednim normama.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti na licu mjesta uvjete za izvođenje: ispravnost mjera podloga i otvora
ravninu podloge, kvaliteta podloge. Eventualne neravnine mogu biti najviše 1 cm/m2 za podno oblaganje.
Podloga za podni sustav mora biti:
* | homogena
* | suha i čvrsta (max. površinska vlaga 4,0%)
* | ravna i bez šupljina na površini
* | slobodna od ulja i masti, prašine, rastresitih ili trošnih čestica
* | izvedena u projektiranim padovima ili slično
Slojevi poda polažu se samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature koju definira proizvođač i
materijal odabranog podopolagačkog sistema. Svi slojevi moraju biti izvedeni sukladno specifikaciji proizvođača te
vođeni projektnom dokumentacijom.
GIPSARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi gipsarskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa
i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Za suhe prostore: upotrebljavaju se standardne gips kartonske ploče
Za vlažne prostore - mali % vlage: upotrebljavaju se impregnirane ploče
Za vlažne prostore - veliki % vlage: upotrebljavaju se cementne ploče
Za prostore s protupožarnim zahtjevima: upotrebljavaju se protupožarne gips kartonske ploče
Prije početka radova izvoditelj je dužan provjeriti na gradilištu dali su osigurani svi uvjeti za njegov nesmetan rad.
Ustanove se veće razlike koje bi utjecale na njegov rad dužan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera i
zatražiti rješenje. U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala nego što je određeno projektom ili radove loše
izvede dužan je na zahtjev nadzornog inženjera odstraniti nepropisno izveden materijal i zamijeniti sa propisanim.
Izvođač mora upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku što ga odabere projektant.
Sva učvršćenja i nosive potkonstrukcije moraju biti izvedene tako da su osigurane od bilo kakvog pomicanja, a da
pojedini dijelovi mogu nesmetano se pomicati uslijed promjene temperature.
U slučaju da kod izrade zidova od gips ploča dođe do oštećenja drugih dijelova zgrade izvođač je dužan otkloniti
nastalo oštećenje o vlastitom trošku.
Visine:
Ako nisu navedene visine, tada se smatra da su zidovi kalkulirani, ovisno o njihovoj konstrukciji, do
maksimalno dozvoljene visine zida . Za visine preko 3,2 m zaračunava se doplata koja uključuje
eventualne troškove skele. Doplata se zaračunava za cijelu površinu onih zidova koji prekoračuju graničnu visinu.
Metalni profili:
Potkonstrukcija iz pocinčanih čeličnih profila sa štancanim otvorima za vodovodne ili električne instalacije je čvrsto
postavljena. Svi učvrsni elementi, kao što su vijci i čavli, pocinčani su ili fosforizirani. Spoj s konstrukcijom odvojiti
brtvenom trakom. Lim za profile debljine je od min. 0,6 mm.
Priključci:
Sve priključne površine na zidovima, na stropu ili podu izvode se s brtvenom trakom.
Izolacijski sloj:
Izolacijski sloj se postavlja po čitavoj površini i osigurava se od micanja. Ako nije drugačije navedeno mogu se
koristiti izolacijske ploče mineralne vune (MW).
Razred vatrootpornosti:
Dokaz za postizanje zahtijevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač radova putem
atesta ovlaštene institucije.
Instalacije:
Radovi za prilagodbu na instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne
obračunavaju.
Prekidi rada:
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične cijene.
Obračun rada:
Obračun izrade gips zidova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom ovisno o vrsti obloge i rada, uključujući
sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.
| m2 | - | sve obložne površine zidova
| m1 | - | špalete, čela zidova, gornje plohe parapeta, ako su posebno specificirani troškovnikom
Odbitak otvora:
Izrada svijetlog otvora za dovratnik ili druge prodore do površine od 2,5 m2 posebno se ne zaračunava, ali se
zato ne odbija površina tog otvora. Kod svijetlog otvora ili prolaza većih od 2,5 m2 odbijaju se površine otvora, ali se
posebno zaračunava izrada slijepog otvora. Postavljanje dovratnika i izrada obloge s gipskartonskim pločama posebno se
zaračunava.
SPUŠTENI STROPOVI
Opći uvjeti:
Pri izvedbi radova na spuštenim stropovima izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i
važećih propisa i to posebno:
| ● | Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
| ● | Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18).
| ● | Posebna uputstva proizvođača
Materijali:
Svi ugrađeni materijali moraju biti u skladu sa smjernicama i zahtjevima iz normi koje su navedene u Tehničkom
propisu o građevnim proizvodima, te drugim važećim normama za to područje.
Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, vrijedi zamjenjujuća norma ili propis.
Prije početka radova izvoditelj je dužan provjeriti na gradilištu dali su osigurani svi uvjeti za njegov nesmetan rad.
Ustanove se veće razlike koje bi utjecale na njegov rad dužan je o tome obavijestiti projektanta i nadzornog inženjera i
zatražiti rješenje. U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala nego što je određeno projektom ili radove loše
izvede dužan je na zahtjev nadzornog inženjera odstraniti nepropisno izveden materijal i zamijeniti s propisanim.
Izvođač mora upotrijebiti materijal koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku što ga odabere projektant.
Sva učvršćenja i nosive potkonstrukcije moraju biti izvedene tako da su osigurane od bilo kakvog pomicanja, a da
pojedini dijelovi mogu nesmetano se pomicati uslijed promjene temperature.
U slučaju da kod izrade spuštenih stropova dođe do oštećenja drugih dijelova zgrade izvođač je dužan otkloniti
nastalo oštećenje o vlastitom trošku.
Obračun rada:
Obračun izrade spuštenih stropova vrši se po metru kvadratnom ili po metru dužnom ovisno o vrsti obloge i rada,
uključujući sav materijal, rad, pribor za izvođenje i skelu, ako u opisu stavke nije drugačije navedeno.

## Troškovnik Fellerova kajkavijan
0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | ZIDARSKI RADOVI
Napomena:
Jedinične cijene sadrže sve troškove rada i materijala za glavne i pomoćne radove, sve transporte kao i sve pokretne skele te sva davanja koje terete izvodjenje radova. Sve radove treba izvoditi maximalno pažljivo, jer se radi o gradjevini koja je zaštićeno kulturno dobro, pa će sva nepotrebno prouzročena oštećenja biti sanirana o trošku izvoditelja. Konačnu odluku o vrsti materijala i način rada obavezno odredjuje stručni predstavnik Konzervatora.
1. | Privremena demontaža dijela pokrova od dvostrukoutorenog crijepa te drvenih letvi u zoni dimnjaka radi potrebe izvedbe radova sanacije dimnjaka. U cijeni stavke dobava novih letvi i crijepa te pokrivanje krova po završetku radova. | m2 | 18.55 | 0
2. | Demontaža opšava dimnjaka RŠ 50 cm s odvozom na deponiju udaljenu do 10 km. | m | 8 | 0
3. | Pažljivo rušenje postojećih dimovodnih kanala do kote poda tavana. U cijeni stavke rušenje dimnjaka i odvoz na deponiju udaljenu do 10 km. U cijeni uključeno i rušenje dimnjačkih kapa. Napomena- dimnjaci se privremeno uklanjaju jer imaju pukotine i nisu nužni za funkcioniranje predmetnih prostora. Obnova dimnjaka nije predmet ovog troškovnika.
|  | m3 | 14.575 | 0
4. | Žbukanje pristupaka - špaleta vrata s pripremom za ugradbu bravarskih ili stolarskih elemenata, produžnim cementnim mortom 1:2:6 uz prethodno vlaženje i prskanje cementnim mlijekom. Debljina slojeva ukupno je cca 5 cm a širina špalete 20-40 cm. Ostalo kao uvodna napomena.
|  | m2 | 5 | 0
5. | Gruba i fina žbuka pruskih svodova u stubištu zgrade s produžnim cementnim mortom 1:3:9 uz prethodno vlaženje i prskanje cementnim mlijekom. Žbuku izvesti potpuno ravno, a spoj sa starom postojećom žbukom izvršiti neprimjetno i u ravnini. Cijenom je obuhva ćen sav rad i materijal uključivo skele. |  |  | 0
|  | m2 | 20 | 0
0
6. | Dobava i postavljanje prije žbukanja pruskih svodova pocinčanog "RABIC" pletiva debljine 1 mm, otvora oko cca 1x1 cm, izvodi se preko dimovodnog kanala U cijenu uključiti sidrenje pletiva u sljubnice čavlima. |  |  | 0
|  | m2 | 20 | 0
1. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
1. | PARKETARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i polaganje hrastovog parketa I klase u prostorijama ureda. Parketne daščice veličine cca 8/20/2,40 cm polažu se dijagonalno u odnosu na tlocrt prostorije u formi ''riblje kosti''. U cijeni primer, ljepilo, trostruko brušenje te impregnacija te trostruki premaz lakom na vodenoj osnovi. Lak mat. Sve potrebno do punog dovršenja stavke.
|  | m2 | 52 | 0
0
2. | Dobava materijala i ugradba pragova od hrastovog drveta - masiv, u svemu u skladu s odabranim parketnim daščicama. U cijeni obrada identična parketu. |  |  | 0
| -veličine cca 15/110/3 cm | kom | 2 | 0
0
3. | Dobava materijala i postava kutnih profiliranih letvica na spoju zida i poda u prostorijama u kojima se polaže novi parket. Letvice se izvode od hrastovog drveta vel.presjeka cca 2/7 cm, sa gornjim završetkom lagano zaobljenim radi lakšeg održavanja, te finalno obradjenim sukladno parket podu. Letvice postavljati nakon ugradnje ormara, da ne ostanu fuge na spoju sa zidom. Na mjestima lomova i kuteva treba daščice koso zasijecati, a spojeve izvesti pod kutem. Obračun po m1. Obrada identična obradi poda od parketa. |  |  | 0
|  | m1 | 45 | 0
1. | PARKETARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI
0
1. | Dobava materijala i izvedba opločenja zidova keramičkim pločicama veličine 20/30 cm I klase postavljenim na ljepilo, fuga na fugu s vertikalnim sljubnicama, širina fuge 2 mm u nepropusnoj izvedbi. Izbor pločica i elemenata, kao i sve detalje - sheme polaganja, potrebno je prije izvedbe radova usaglasiti s projektantom. Sudari na bridovima zidova i završeci opločenja moraju biti izvedeni spojem na gerung ili tipskim ugaonim aluminijskim profilima u boji opločenja. Sljubnice ispunjene masom za fugiranje u boji po odabiru projektanta i sve plohe očišćene. Obračun po m2 bez ozbira na veličinu prostorije ili visinu opločenja. Stavkom obuhvaćeno kompletno opločenje sa obje vrste pločica.
|  | m2 | 105 | 0
0
2. | Dobava materijala i oblaganje podova sanitarija i kuhinje podnim keramičkim protukliznim pločicama I klase veličine 20/20, alternativno 30/30 cm postavljenim na fleksibilno ljepilo, a polaganje dijagonalnim smjerom pod kutem 45 . Pločice u dvije kontrastne boje. Fuge izvesti širine 2 mm u nepropusnoj izvedbi, a boju mase za fugiranje odabrati s projektantom. Izbor pločica kao i sve detalje sheme polaganja prije izvedbe radova usaglasiti s projektantom. Pod se izvodi u padu prema podnom sifonu u svim prostorijama gdje su sifoni ugradjeni. Obračun po m2 izvedenog opločenja bez obzira na veličinu prostorije. Isključivo sa atestom za podno opločenje. |  |  | 0
|  | m2 | 20 | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE OD GIPSKARTONSKIH PLOČA
1. | Dobava materijala, izrada i postava spuštenog stropa prostora koji se uređuje. Stropna obloga učvršćuje se na izvedenu nosivu drvenu konstrukciju i prethodno izveden vatrootporni strop. Konstrukcija od nosivih UD i CD profila, obloga pločama A13. Uključivo bandažiranje i gletanje spojeva do pune obrade za bojanje stropa. Visina oblaganja do 4 m, radne skele u cijeni stavke.
|  | m2 | 100 | 0
2. | Dobava materijala, te izrada i postava jednostrane obloge od gips kartonskih ploča na metalnoj podkonstrukciji, koja se postavlja na zidovima, u zidnim nišama ili otvorima, te na pozicijama gdje je predviđena toplinska izolacija vanjskih zidova od opeke. U jediničnoj cijeni obuhvaćena je ugradba sloja mineralne vune prema HRN EN 13162 debljine 6,00 cmi sloja PE folije. Obračun po m2 montirane obloge. Napoeman : odnosi se na krpanje obloge oko prozora. |  |  | 0
|  | m2 | 25 | 0
0
3. | Dobava materijala, izrada i montaža pre gradne stijene d = 10 cm izmedju prostorija. Izvodi se od obostrano postavljenih dvo strukih gipskartonskih ploča 2x1,25 m na metalnoj podkonstrukciji, potkonstrukcija iz UW i CW profila. Unutar montažne stijene ugradjuju se na pojedinim pozicijama vrata koja su obra čunata u stolarskim radovima. Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila, ojačanja za ugradnju vrata, kao i zvučnu izolaciju od mineralne vune debljine 5 cm izmedju knauf obloge, te radnu skelu (rad na visini do 4 m).Obračun po m2 kompletno opisane pregradne stijene. U svemu do potpune gotovosti. |  |  | 0
|  | m2 | 30 | 0
2. | SPUŠTENI STROPOVI I PREGRADNE STIJENE OD GIPSKARTONSKIH PLOČA |  |  | 0
3. | STOLARSKI RADOVI
Unutarnja stolarija
1. | Dobava materijala, izrada i ugradba jednokrilnih vrata izvedenih od crnogorice I klase sa punim šperanim zaokretnim krilom. Zidarska idmenzija otvora je 90/210 cm, a ugradba u pregradni gipskartonski zid debljine cca 10 cm. Vratno krilo providjeno "brtvom" na sudaru sa dovratnikom. Završna obrada vratnog krila i dovratnika je poliuretanski lak sa svim potrebnim predradnjama, što je sve obuhvaćeno ovom stavkom.
U cijeni uključen sav potreban okov, petlje, cilindrična brava sa tri ključa, te sa odvojenim štitnicima i kromiranim kvakama kružnog profila te završne pripadajuće pokrovne letvice širine 6 cm - sve po izboru projektanta i odredbama predstavnika konzervatorske službe. U svemu do potpune gotovosti.
0
1.1. | Jednokrilna vrata veličine zidarskog otvora 105/230 cm koja se ugrađuju u pregradni gipskartonski zid debljine 10 cmbez opšava stranica zidarskog otvora. |  |  | 0
| (Shema unutarnje stolarije 9) |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0
0
1.2. | Jednokrilna vrata veličina zidarskog otvora 130/230 cm. |  |  | 0
| (Shema unutarnje stolarije 16) |  |  | 0
|  | kom | 1 | 0
1.3. | Jednokrilna vrata veličine zidarskog otvora 90/210 cm.
| (shema unutarnje stolarije 1) | kom | 2 | 0
1.4. | Jednokrilna vrata veličine zidarskog otvora 80/210 cm.
| (shema unutarnje stolarije 2) | kom | 5 | 0
3. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i bojanje žbukanih površina zidova disperzionom bojom sa svim potrebnim predradnjama. Površine se izravnavaju dekolit kitom i boje da se dobije ujednačen ton. Izbor boja, detalje obrade pojedinih površina i sl.potrebno je prije početka radova usaglasiti s projektantom. Stavkom obuhvaćena sva potrebna krpanja manjih oštećenja, dvokratno gletanje, eventualno parcijalno bandažiranje, te impregnacija i bojanje u 3 sloja. Izvodjač je dužan izvesti uzorke za boju u alternativi prije konačnog odabira. Rad na visini do 4,00 m.U cijeni uključeno radna skela. Obračun po m2. |  |  | 0
|  | m2 | 148 | 0
0
2. | Bojanje zidova i stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnom bojom. Podloga mora biti pripremljena za fazu bojanja, tj.bez novog gletanja. |  |  | 0
|  | m2 | 144 | 0
4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0
0
REKAPITULACIJA RADOVA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
OBRTNIČKI RADOVI
1. | PARKETARSKI RADOVI |  |  | 0
2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
2. | SPUŠTENI STROPOVI I GIPSKARTONSKE STIJENE |  |  | 0
3. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO |  |  | 0

## elektro
Red. Br. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. cijena | ukupno | NAPOMENA
C. | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
NAPOMENA :
- Cijena za svaku točku troškovnika odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu
unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti
dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve
potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
- U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali
materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke, ako isti nije
posebno specificiran.
- Pod označavanjem se podrazumjeva označavanje u kvantitativnom i
kvalitativnom opsegu opisanom u natječajnoj dokumentaciji (uključivo izrada
izrada i ispunjavanje planova spajanja i sve ostalo spomenuto s tim u vezi).
- Pod stavkom “Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i
materijal” podrazumjeva se sve što nije posebno specificirano, a potrebno je za
kompletnu montažu instalacija i opreme, uključivo period probnog pogona, tj.:
potrebne različite razvodne kutije, redne stezaljke i sl.
pribor za označavanje žila kabela, označavanje pločice i naljepnice za kabele i opremu
materijal i pribor za završavanje kabela, izjednačavanje potencijala odnosno uzemljenja
OG odstojne obujmice, vezice, uvodnice, spirale za ožičenje, porculanske lule i sl.
plastični i/ili čelični tipli s vijcima, zavrtnji s maticama i podložnim pločicama i sl.
ploče upozorenja standardne (prema važećim tehničkim propisima i Zakonu o zaštiti na radu)
rezerva za period puštanja u pogon, osigurači i sl.
- Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarnim izvedenim
stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti
pripadnu stavku troškovnika), što je uvijet za primopredaju izvedene instalacije.
- Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od
Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za
pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i
ovoj specifikaciji.
- U specifikaciji specificirana oprema (proizvođač, kataloški broj i sl.)
podrazumjeva se “kao tip …”. To znači da je ista upotrebljena u projektu kao
model (prvenstveno po svojim tehničkim karakteristikama, gabaritima, a potom
i ostalim detaljima važnim za definiranje sustava) koji omogućuje da
dokumentacija u svim potrebnim detaljima bude na razini izvedbenog projekta.
Ponuditelj može ponuditi i opremu drugih renomiranih proizvođača te izvoditi
predmete instalacije s istom, ako su:
tehničke karakteristike ponuđene opreme sukladne normama navedenim u
natječajnoj dokumentaciji te bolje ili jednake tehničkim karakteristikama
specificirane oprema; pritom obratiti pažnju i na gabarite zamjenske opreme i
njihovo uklapanje u prostorni plan – npr. zauzeća razvodnih ormara, kao i
ostale relevantne karakteristike
uz ponudu priloženi tehnički listovi s relevantnim tehničkim
karakteristikama i atesti ponuđene opreme
predmetni projektanti (projektant, strukovni koordinator, strukovni projektant
itd.) odobrili promjenu ponuđene zamjenske opreme temeljem predočenih
tehničkih i atestnih materijala
- Ponuditelj je u tom slučaju dužan sve relevantne dijelove projekta koji su u
svezi s primjenjenim modelom modificirati na adekvatan način sukladno
karakteristikama nove opreme te ishoditi za provedene izmjene odobrenje
predmetnih projektanata (strukovnog projektanta koordinatora, strukovnog
projektanta i itd.) i Investitora. Sve navedene popratne izmjene moraju se
također, a sukladno stvarnom izvedenom stanju, provesti i u Projektu
izvedenog stanja.
- Oprema je u stavkama troškovnika opisana funkcionalno i/ili kodnim brojem
proizvođača. Pritom se kodni broj prozvođača smatra okvirnim, što znači da je
dobavljač dužan provjeriti točnost kodnog broja i njegovu sukladnost s
funkcionalnim opisom predmetne opreme i postavkama projekta te u slučaju
nejasnoće obavezno konzultirati projektanta strukovnog koordinatora,
- Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti
sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike
Hrvatske.
-Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o
sukladnosti se ne može preuzeti od strane Investitora.
- Sve eventualne troškove atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti
Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi
dobavljač opreme.
- Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja
odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača
opreme sustava snosi dobavljač opreme.
Sva ugrađena oprema mora biti visokokvalitetna i renomiranih svjetskih proizvođača.
4.1. | PRETHODNI RADOVI I ZAVRŠNI RADOVI
1. | Pregled gradilišta, upoznavanje izvođača
s projektnom dokumentacijom, dogovor s
predstavnikom investitora o dinamici
| izvođenja radova | kom | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------
4.1. | PRETHODNI ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4.2. | ENERGETSKI RAZVOD
1 | Dobava ,polaganje energetskih
kabela reda 1kV te ostali pribor i materijal :
| - FG7OR 3x10mm2 | m | 50
----------------------------------------------------------
| st. 1 | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava te polaganje samogasivih plastičnih cijevi uključivo izrada utora te zatvaranje istih komplet s pripadajućim razvodnim kutijama te ostali pribor i materijal.
| - plastična cijev za beton CSS Ø 40 mm | m | 30
----------------------------------------------------------
| st. 2 | kom | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje i mjerenje instalacija po završetku radova te izdavanje atesta i protokola:
Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i uređaja.
Mjerenje izjednačenja potencijala.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite prema sl.listu br. 53/88.
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i pogonsko ispitivanje.
Izdavanje atesta i protokola.
----------------------------------------------------------
| st. 3. | kom | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------
4.2. | ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0
4.3. | RAZVODNI ORMARI
Izrada radioničkih nacrta, izrada, dobava, montaža te spajanje opreme u razdjelnik .
Za razdjelnik u ponuđenoj cijeni mora biti uključeno : vrata s bravicom, bakar za sabirnice, POK kanali, metalne natpisne pločice, redne stezaljke, opomenske pločice, Pg uvodnice, bakrena pletenica za povezivanje razdjelnika na sistem zaštite, izvedbena jednopolna shema u plastičnom omotu, sav potrebni spojni i montažni materijal te ugrađena i spojena električna oprema prema jednopolnoj shemi i troškovniku.
Sva oprema u razvodnim ormarima treba biti visoko kvalitetna i pouzdana.
Razdjelnike izraditi prostorno cca 30% veće nego što je potrebno za ovim projektom predviđene jednopolne sheme i troškovnik radi mogućnosti budućih proširenja.
1 | RO-1K (katni ormar)
Dobava, postava i spajanje tipski testiranog zidnog modularnog ormara IP30 zaštite, u skladu sa standardom IEC 60439.1, prema pripadnoj shemi . Ormar je izrađen od plastificiranog čeličnog lima. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. Svi dovodi i odvodi kabela su sa gornje strane ormara u kabelskom polju. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu ,prema jednopolnoj shemi:
- odvodnik prenapona 40kA 3P+N 440V, ZONA 2, kom.1
- niskonaponski prekidač jednofazni N100 R50,sa daljinskim iskapčanjem, kom.1
- ograničavač strujnog opterećenja (OSO) prema važečoj prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti (PEES)
- rastalni osigurač 16A/1p, kom 1
- dif. sklopka, 25A/0,03A, klasa AC, kom.3
- dif. sklopka, 25A/0,1A, klasa AC, kom.2
- jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P, C karakteristike, 16A; tip kao C60N 1P 16A C, kom.15
- jednopolni zaštitni prekidač, 10 kA, 1P, C karakteristike, 10A; tip kao C60N 1P 10A C, kom.20
- grebenasta sklopka 10A, 1-0, kom 2
- sklopnik CN 10/ 2p , kom 2
- signalna žaruljica , kom 2
- bistabilni sklopnik , kom 1
sva potrebna montažna i spojna oprema potrebna za ugradnju specificirane opreme u ormare, sabirnice, igličaste sabirnice, redne stezaljke, sabirnice nule i zemlje, spojni vodovi, plastične kanalice, natpisne pločice, te ostali potrebni sitni spojni i montažni materijal i pribor, kom.1
------------------------------------------------------------
| st. 1 | kom | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------
4.3. | RAZVODNI ORMARI UKUPNO |  |  |  | 0
4.4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA
1 | Dobava i ugradnja 6 modulnog ugradnog kompleta (oznake "B") ,uključivo sav nespecifirani materijal, sastavljenog iz :
- podžbukna kutija za 6 modula
- priključnica 230V,50Hz bijela , kom 2
- računalna priključnica UTP RJ45 CAT 6 (specificirana u poglavlju 4.8) dvostruka , kom 1
- nosač , kom 1
- okvir prema izboru projektanta interijera
----------------------------------------------------------
| st. 1 | kom | 6 |  | 0
ili jednakovrijedan
2 | Dobava, montaža i spajanje podne kutije (oznake "C") za ugradnju u cementni estrih komplet sa 4 šuko priključnica bijele boje i 4 RJ 45 cat 6 priključnica. Kutija se sastoji od slijedećih elemenata:
| Osnova podne kutije za podne instalacije ispod glazure. Visina ugradnje 70-125mm. Dimenzija 410x367x70. | kom | 1
| Prihvatni lim za osnovu podne kutije UZD250-2 i UZD250-3, za ugradnju ugradne jedinice velicine 6. Dimenzija 282x282x4. | kom | 1
| Ugradni okvir s poklopcem za 6 standardnih elektroelemenata u 3 ugradne kutije GB2 u sustavima podnih instalacija. S univerzalnim steznim elementima. Zaštitni okvir za tepih, preklopni poklopac i izlaz za kabele od poliamida. | kom | 1
| Prazna ugradna kutija, prikladna za ugradnju elektroelemenata elektroelementa, s 2 stezaljke za rasterećenje dolaznih i odlaznih kabela. Dimenzija 165x76x39. | kom | 3
| Pokrovna pločica za ugradnu kutiju, s pravokutnim otvorom za 3-struku priključnicu serije Modul 45. Dimenzija L=165 mm. | kom | 3
| Slijepa pokrovna pločica za ugradnu kutiju. Dimenzija L=61 mm. | kom | 1
| Jednostruka priključnica sa zaštitnim kontaktom, sa povećanom zaštitom od dodira, s utičnim stezaljkama, 2-polna, 16A, 250V, sa stezaljkama sukladno IEC 60884-1. | kom | 4
| Nosivi okvir s kosim izlazom i poteznim poklopcem za prihvat dva komunikacijska modula RJ45. | kom | 2
| Dobava, montaža i spajanje komunikacijske priključnice kat 6 neoklopljene, s jednim priključnim mjestom RJ45. Uključen poklopac za zaštitu od prašine, kabelska vezica i upute za montažu. | kom | 4
-------------------------------------------
| st. 2 | kompl | 1 |  | 0
3 | Dobava i ugradnja jednostruke podžbukne
šuko priključnice 230V,50Hz ,okvir prema izboru
projektanta interijera
| instalacijska kutija te sav ostali pribor i materijal | kom | 5 |  | 0
ili jednakovrijedan tip
4 | Izrada izvoda za napajanje šuko priključnice
i uređaja uključivo :
| - kabel H05VV-U 3 G 2,5mm2 | m | 40 |  | 0
| - pvc cijev 16 mm | m | 20 |  | 0
| - razvodna kutija | kom | 4 |  | 0
| - ostali potreban pribor i materijal | kom | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------
st.4
4.4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA UKUPNO |  |  |  | 0
4.5. | INSTALACIJA RASVJETE
OPĆA I SIGURNOSNA RASVJETA
UNUTARNJA RASVJETA
1. KAT, HODNIK, STUBIŠTE
1 | Dobava rasvjetnog tijela: - stropna ovjesna svjetiljka - izrađena od čeličnog lima, bijele boje RAL9016 - PMMA leće te PMMA difuzor za visoku učinkovitost - faktor blještanja UGR maksimalno 15.7 - direktno indirektna simetrična svjetlosna distribucija - dimenzije svjetiljke maksimalno 1413x100x45mm - maksimalna masa svjetiljke 4,6kg
| - izvor svjetlosti je integrirani LED snage - toplo bijela boja svjetlosti temperature 3000K - svjetlosni tok 6300lm - svjetlosna učinkovitost 121lm/W - uzvrat boje RA80 - moguća odstupanja od temperature boje svjetla LED izvora iznosi 3 MacAdam stupnja - napajanje 220/240V - klasa zaštite I - ambijentalna temperatura -20 - 25 °C - vijek tranja L80 (25 °C) = 50.000 h - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20 | komp. | 8 |  | 0
ili jednakovrijedan
2 | Dobava, spajanje i montaža na pripremljen izvod porculanskog grla E27 te LED žarulje 12W, 4000 K, 250V, 50 Hz | komp. | 18 |  | 0
3 | Dobava rasvjetnog tijela: - stropna ugradna svjetiljka - izrađena od aluminija i polikarbonata, bijele boje - direktna svjetlosna distribucija - promjer svjetiljke maksimalno 69mm, dubina maksimalno 76mm - dimenzije za ugradnju: otvor promjera 62mm, dubina minimalno 86mm - masa svjetiljke maksimalno 0.2kg
- izvor svjetlosti je integrirani LED snage 5W - ukupna snaga sistema 6.67W - toplo bijela boja svjetlosti temperature 3000K - nominalni svjetlosni tok 700lm - izlazni svjetlosni tok 602lm - širina snopa svjetla 36° - iskoristivosti svjetiljke 86% - efikasnost svjetiljke 140lm/W - klasa zaštite II - energetska klasa A++ - moguća odstupanja od temperature boje svjetla LED izvora iznosi 2 MacAdam stupnja - indeks uzvrata boje veći od 90 - životni vijek LED izvora L80B10 (Tj=85°C) >60.000h - napajanje 150mA u kompletu sa svjetiljkom - stupanj zaštite od čestica i vlage IP20
|  | kom | 10 |  | 0
PANIK RASVJETA
3 | Dobava i montaža ugradne panik svjetiljke. Snage 1,2W LED, autonimije rada 3h, u pripravnom spoju. U kompletu sa piktogranimma. Tip Plexi-led | komp. | 3 |  | 0
4 | Dobava i montaža nadgradne panik svjetiljke. Snage 1,2W LED, autonimije rada 3h, u pripravnom spoju. U kompletu sa piktogranimma i montažnim priborom. | komp. | 8 |  | 0
ili jednakovrijedan
5 | Izrada izvoda za napajanje svjetiljke uključivo:
| - kabel H05VV-U 3 G 1,5mm2 | m | 20 |  | 0
| - cijev PVC 16 mm | m | 15 |  | 0
| - ostali pribor i materijal | kom | 1 |  | 0
-------------------------------------------------------------
st.5
6 | Dobava i ugradnja 2 modulnog ugradnog kompleta ukjučivo sav nespecificirani materijal, sastavljenog iz :
- podžbukna kutija za 2 modula
- prekidač obični 230V,50Hz bijeli , kom 2
- nosač
- okvir prema izboru porjektanta interijera
----------------------------------------------------------
| st. 6 | kom | 2 |  | 0
7 | Dobava i ugradnja 2 modulnog ugradnog kompleta ukjučivo sav nespecificirani materijal, " ili jednakovrijedan tip sastavljenog iz :
- podžbukna kutija za 2 modula
- tipkalo 230V,50Hz bijeli , kom 2
- nosač
- okvir prema izboru porjektanta interijera
----------------------------------------------------------
| st. 7 | kom | 6 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja 3 modulnog ugradnog kompleta ukjučivo sav nespecificirani materijal, sastavljenog iz :
- podžbukna kutija za 3 modula
- izmjenični prekidač 230V,50Hz bijeli , kom 3
- nosač
- okvir prema izboru porjektanta interijera
----------------------------------------------------------
| st. 8 | kom | 3 |  | 0
9 | Dobava i ugradnja prekidača rasvjete, uključivo podžbukna kutija, okvir prema izboru interijera, te ostali nespecificirani materijal, sastavljenog iz :
| - prekidač obični 230V,50Hz | kom | 2 |  | 0
----------------------------------------------------------
st. 9
4.5. | RASVJETA SVEUKUPNO |  |  |  | 0
4.6. | OSTALI RADOVI
1 | Dobava i montaža na spušteni strop od gipskartonskih ploča:
-reviziona kutija za spušteni strop od gips kartonskih ploča dimenzija 60x60cm
-------------------------------------------------------
| st. 1 | kom | 3 |  | 0
2 | Sav nespecificirani sitni montažni pribor i materijal
kao :
- označne pločice za kabele i opremu
- pribor za završavanje kabela
- pribor za označavanje žila kabela
- OG odstojne obujmice
- plastični kit i uvodnice
- zaštitne cijevi
- boje , lakovi , krpe , benzin , gips i sl.
- ulošci osigurača (raznih vrijednosti)
- rezerva za period puštanja u pogon :
- sklopnici , releji , žarulje , stakla i maske
- ploče upozorenja standardne (prema propisima)
----------------------------------------------------------
| st. 2. | kom | 1 |  | 0
3 | Ispitivanje i mjerenje instalacija po završetku radova
te izdavanje atesta i protokola:
Mjerenje otpora izolacije instalacije NN aparata i uređaja.
Mjerenje otpora petlje kritičnih strujnih krugova.
Mjerenje djelovanja zaštite prema sl.listu br. 53/88.
Ispitivanje ispravnosti veza, puštanje u pogon i pogonsko ispitivanje.
Izdavanje atesta i protokola.
----------------------------------------------------------
| st. 3. | kom | 1 |  | 0
4 | Izrada projekta *IZVEDENO STANJE*
u 2 primjerka, za električne instalacije
izvedene na predmetnoj građevini.
|  | kom | 1 |  | 0
5 | Jednopolne sheme *IZVEDENO STANJE*
uložene u razvodni ormar.
|  | kom | 1 |  | 0
-------------------------------------------------------------
4.6. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
4.1. | PRETHODNI ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
4.2. | ENERGETSKI RAZVOD UKUPNO |  |  |  | 0
4.3. | RAZVODNI ORMARI UKUPNO |  |  |  | 0
4.4. | INSTALACIJA PRIKLJUČNICA UKUPNO |  |  |  | 0
4.5. | RASVJETA SVEUKUPNO |  |  |  | 0
4.6. | OSTALI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
------------------------------------------------------------
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0 | Kn+PDV

## sanitarni predmeti
D. | SANITARNI PREDMETI
1. | Konzolna WC školjka za ugradnju na već ugrađeni "Geberit" Duofix 111.685.00.1, u kompletu sa vodokotlićem 9 lit.,dvokoličinskom tehnikom i aktiviranjem spreda, hidrauličkim uljevnim ventilom za radni tlak 0.1-10 bara nivoa buke ispod 20dB/3 bara, montažnim limenim okvirom, koljenom i prijelaznim komadima odvodnje WC školjke, kutni ventil R15" za vodu, tipku za aktiviranje dvokoličinsku mat kromiranu (prema odabiru Investitora ili Projektanta unutarnjeg uređenja). U stavku uključena WC školjka iz keramike I klase sa drvenom sjedaćom daskom, te sav potreban pričvrsni i spojni materijal, toplinsku izolaciju, ukrasne kape. Tip, boju i dizajn određuje Investitor ili Projektant unutarnjeg uređenja | kom | 5 | 0
2. | Zidni umivaonik iz keramike I klase sa stojećom jednoručnom miješalicom za toplu i hladnu vodu , kromirani sifon sa čepom na podizanje, priključne armirane cijevi sa holender maticama, te odvodna kromirana cijev od 32 mm. Kutni kromirani ventili NO15 za spoj mješalice na instalaciju vode.Veličinu, boju sanitarije i dizajn određuje projektant unutarnjeg uređenja objekta ili investitor.
| dimenzije 60x40cm | kom | 3 | 0
3. | Dobava i montaža zidnog pisoara sa podžbuknim priključcima ispiranja i odvodnje, te ugradbenim setom za grubu montažu, podžbukna kutija s kutnim ventilom 1/2" i priključkom vode, priključkom cijevi za ispiranje 32 mm sa zaštitnom cijevi, cijev za ispiranje Dimenziju, boju sanitarija i dizajn određuje Investitor ili Projektant unutarnjeg uređenja. | kom | 2 | 0
4. | Dobava ogledala, sa svim potrebnim ovjesnim materijalom, veličina po izboru projektanta unutarnjeg uređenja. | kom | 3 | 0
5. | Dobava etažera iz prvoklasne keramike sa poniklanim konzolama, uključivo vijci te sav potreban pričvrsni i ovjesni materijal, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja. | kom | 3 | 0
6. | Dobava kromiranog držača za toaletni papir u roli, sa svim potrebnim ovjesnim materijalom, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja. | kom | 5 | 0
7. | Dobava držača za sapun uključivo tipli i vijci, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja. | kom | 3 | 0
8. | Dobava kromiranog držača za ručnike, sa postavom na zid,te svim potrebnim ovjesnim materijalom, po izboru projektanta unutarnjeg uređenja. | kom | 3 | 0
9. | Sitni potrošni spojni, montažni i brtveni materijalom.
| - komplet | kom | 1 | 0
10. | Podni PVC kupaonski sifon sa odvodom Ø 50 mm sa poniklanim i perforiranim poklopcem veličine 15×15 cm. | kom | 2 | 0
D. | SANITARNI PREDMETI UKUPNO: |  |  | 0